## DHF 088-07_Rev5
文件・图纸一览 (DHF INDEX) List of Documents_Drawings (DHF INDEX)
项目 No Theme No. |  | AI未检索到，需人 工确认
项目名称 Theme name |  | AI未检索到，需人工确认
商品型号 OHQ product model number |  | AI未检索到，需人工确认
贩 卖 名 称 Sales name |  | AI未检索到，需人 工确认
设 计 阶 段 Design stage |  | AI未检索到，需人 工确认
注1）本文件的作成担当・承认者为项目计划书的「各设计要素的担当者・责任者」
注2）流用/不要本文件时，需注明理由。
注3) 新规/流用/不要，需根据以下定义进行判断。
新规：指新作成文件・图纸的情况
但是，通过参考现有文件・图纸的内容而新规作成文件也视为"新规"。(此时也需要新获取记录No.。)
流用：指在本次的设计项目中不加修改、直接利用现有文件・图纸的情况
仅追加型号/仕向地而对现有文件・图纸进行改订并利用的情况也视为"流用"。
不要：指在本次设计过程中，不需要相关文件・图纸的情况
DHF *是否实施商品设计/是否实施量产准备，需视具体项目而定。本表则用于显示实施商品设计时的作成部门。
No |  |  | 作成部门 Creating Department | 计划 Plan |  | 实绩 Achievement | 作为对象的DR DR as an object | 备注 remarks
| 作为成果物归档的 文件・记录 | DHF / DMR |  | 新规/流用/不要 注3) New/Reuse/Unnecessary Note3) | 理由 注2) Reason Note2) | 资料No. Document No.
1 | DR1对象 | Meeting Minutes of Design Review 1 and Handouts | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
2 | DR2对象 | Meeting Minutes of Design Review 2 and Handouts | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
3 | DR3对象 | Meeting Minutes of Design Review 3 and Handouts | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
4 | DR4对象 | Meeting Minutes of Design Review 4 and Handouts | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
5 | DR报告书 | Design Review Report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
6 | 品要件/要求仕样/产品设计仕样 (设计输入仕样书) | Design Input Specification | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
7 | 设计确认计划书 | Design Validation Plan | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
8 | 项目计划书 | Project Plan | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
9 | Q计划表 | Q Plan Sheet | 品质保证 Quality Assurance |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
10 | C计划表 | C Plan Sheet | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
11 | P计划表 | P Plan Sheet | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
12 | 顾客服务计划书 | Customer Service Plan | 客服统括 Customer Service Unification |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
13 | 知财调查计划书 | IP Search Plan | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
14 | 知财调查结果书 | IP Search Result | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
15 | 知财申请计划书 | IP Application Plan | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
16 | 知财申请结果书 | IP Application Result | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
17 | 机种市场品质调查结果书 | Market Quality Survey Report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
18 | 课题分析･对策结果书 | Issue Analysis and Countermeasure Result | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
19 | 标签仕样书 | Labeling Specification | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
20 | 机械系统设计仕样书 | Mechanical System Design Specification | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
21 | 电气系统设计仕样书 | Electrical System Design Specification | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
22 | 包装设计仕样书 | Package Design Specifications | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
23 | 使用说明书设计仕样书 | Design Specifications of Instruction Manual | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
24 | 软件开发计划书 | Software Development Plan | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
25 | 软件要求仕样书 | Software Requirements Specification | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
26 | 软件结构设计书 | Software Architecture Design Document | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
27 | 软件详细设计书 | Software Detailed Design Document | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
28 | 软件中已知的残留异常 | Software Known Residual Anomalies | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
29 | 软件配置管理表 | Software Configuration Management Table | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
30 | 软件系统测试要项书 | Software System Test Requirements | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
31 | 软件系统测试结果书 | Software System Test Results | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
32 | 软件集成测试要项书 | Software Integration Test Requirements | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
33 | 软件集成测试结果书 | Software Integration Test Results | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
34 | 软件单元测试要项书 | Software Unit Test Requirements | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
35 | 软件单元测试结果书 | Software Unit Test Results | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
36 | 软件验证-概要 | Software Verification-Summary | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
37 | 软件静态解析结果书 | Software Static Analysis Result Report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
38 | 软件要求分析TR报告书 | Software Requirements Analysis Technical Review Report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
39 | 软件结构设计TR报告书 | Software Architecture Design Technical Review Report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
40 | 软件详细设计TR报告书 | Software Detailed Design Technical Review Report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
41 | 软件单元实装TR报告书 | Software Unit Implementation Technical Review Report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
42 | 软件发布前TR报告书 | Software Release Technical Review Report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
43 | 软件安全级别分类书 | Software Safety Classification | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
44 | 软件缺陷管理表 | Software Problem Management Table | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
45 | 用户接口评价要项书 | USER INTERFACE evaluation procedure | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
46 | 用户接口评价计划书 | USER INTERFACE evaluation plan | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
47 | 用户接口评价报告书 | USER INTERFACE evaluation report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
48 | 使用场景风险分析／用户接口风险控制结果书 | Use scenario risk analysis / USER INTERFACE risk control result | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
49 | 用户接口仕样书 | USER INTERFACE SPECIFICATIONS | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
50 | 用户接口形成性评价概要 | Brief of Formative Evaluations of USER INTERFACE | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
51 | 关于开发阶段实施的可用性工程活动对最新的可用性工程规格的影响及符合性的确认 | Confirmation for the impact and compliance of usability engineering activities conducted during development with the latest usability engineering standards | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
52 | 风险管理计划书 | Risk Management Plan | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
53 | 风险分析･控制结果书 | Risk analysis and control Report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
54 | 网络安全风险分析・控制结果书 | Cybersecurity risk analysis and control result | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
55 | 残留风险的整体受容性评价结果书 | Evaluation result of overall residual risk acceptability, include conclusion of USER INTERFACE evaluation | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
56 | 风险管理评审及报告书 | Risk Management Review ＆ Report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
57 | 产品环境评估要项书 | Product Environmental Assessment Guidelines | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
58 | 产品环境评估结果书 | Product Environmental Assessment Report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
59 | 设变・贩卖国追加用产品环境评估确认书 | Product Environmental Assessment Review for Design Change and Addition of sales country | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
60 | 集约表 (RoHS指令) | Collective Table Sheet (RoHS Directive) | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
61 | 技术解说书 | Technical Description | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
62 | 技术检讨书总结 | Technical Study Summary | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
63 | 标签仕样确认书 | Labeling Specification Verification | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
64 | 生物安全性评价计划书 | Biological Safety Evaluation Plan | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
65 | 生物安全性评价报告书 | Biological Safety Evaluation Report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
66 | WS个别试验要项书 | Individual Test Plan (WS) | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
67 | WS验证计划书 | Verification Planning (WS) | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
68 | WS验证结果书 | Verification Results (WS) | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
69 | WS个别试验结果书 | Individual Test Report (WS) | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
70 | ES个别试验要项书 | Individual Test Plan (ES) | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
71 | ES验证计划书 | Verification Planning (ES) | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
72 | ES验证结果书 | Verification Results (ES) | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
73 | ES个别试验结果书 | Individual Test Report (ES) | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
74 | 服务手册验证结果书 | Service Manual Verification Results | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
75 | PP验证计划书 | Verification Planning (PP) | 量产准备 Mass Production Preparation |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
76 | PP验证结果书 | Verification Results (PP) | 量产准备 Mass Production Preparation |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
77 | PP个别试验结果书 | Individual Test Report (PP) | 量产准备 Mass Production Preparation |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
78 | 以人为对象的试验・评价记录 | Record of Tests and Evaluations for Humans | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
79 | 设计确认结果书 | Design Validation Result | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
80 | 服务手册确认报告书 | Service Manual Validation Report | 客服统括 Customer Service Unification |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
81 | 许认可申请计划书 | Regulatory Application Plan | 许认可 Licensing |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
82 | 符合性试验报告书 | Standard Conformance Test Report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
83 | 适用规格一览 (Plan) | Applied Standard List (Plan) | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
84 | 适用规格一览 (Result) | Applied Standard List(Result) | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
85 | 医疗器械级别分类书 | Medical Device Classification Document | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
86 | 许认可完了报告书 | Regulatory Completion Report | 许认可 Licensing |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
87 | 基本要件符合确认书 | Essential Requirements Conformity Check List | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
88 | 成本估算书 | Cost Estimate | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
89 | 与既存品的比较表 | Comparison Chart | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
90 | 重要管理部品清单 | Essential Management Parts Lists | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
91 | 特殊管理部品清单 | Specific Management Parts Lists | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
92 | 别卖部品清单 | Optional Parts List | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
93 | 工程计划图 | Process Chart | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
94 | 设备计划清单 | Equipment Plan Sheet | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
95 | QC工程图 | QC PROCESS CHART | 工程设计/量产准备 Process Design /Mass Production Preparation |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
96 | 部品受入检查基准书 | Parts Inspection Acceptance Criteria | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
97 | 色限度样本 | Color Limit Sample | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
98 | 新规･改造模具一览表 | New and Modified Mold List | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
99 | 初期流动管理计划书 | Initial Production Management Plan | 量产准备/生产品质管理 Mass Production Preparation/Production Quality Control |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
100 | 可追溯性矩阵 | Traceability Matrix | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
101 | 构成履历管理表 | Configuration History Management Table | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
102 | 设计确认实施样品记录 | Design Validation Implementation Sample Record | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
103 | PV/EV个别计划书 | PV Individual Plan | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
104 | PV/EV个别结果书 (DQ) | PV Individual Result Report (DQ) | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
105 | PV/EV个别结果书 (IQ) | PV Individual Result Report (IQ) | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
106 | PV个别结果书 (OQ) | PV Individual Result Report (OQ) | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
107 | PV个别结果书 (PQ) | PV Individual Result Report (PQ) | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
108 | PV/EV个别报告书 | PV and EV Individual Report | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
109 | 设计移管完了承认书 | Design Transfer | 设计部门/量产准备部门 Design Dept./Mass Production Preparation Dept. |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
110 | 量产移行妥当性评价结果书 | Validation of Transfer to Mass Production Result | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
111 | 仕样变更确认书 | SCC (Specification Change Confirmation) | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
112 | 设备・治工具要求仕样书 | Equipment and Jig and Tool Requirement Specifications | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
113 | 工程设计图 | Process Design | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
114 | P-FMEA结果书 | P-FMEA | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
115 | 计算机化系统要求仕样书 | Computerized System Requirement Specification | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
116 | 系统风险分析表（软件FMEA) | System Risk Analysis Sheet | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
117 | 计算机化系统供应商评价书 | Computerized System Supplier Assessment | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
118 | CSV计划书 | Computerized System Validation Plan | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
119 | CSV报告书 | Computerized System Validation Report | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
120 | 功能仕样书 | Functional Specification | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
121 | 设备设计仕样书 | Equipment Design Specifications | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
122 | 计算计化系统受入检查计划书 | Acceptance Test Plan | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
123 | 计算计化系统受入检查报告书 | Acceptance Test Report | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
124 | 计算机化系统安装手册 | Computerized System Installation Manual | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
125 | 拆解/修理手顺书 | Disassembly and Repair Procedure Manual | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
126 | 设备操作手顺 | Equipment Operation Procedure | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
127 | 设备校正手顺 | Equipment Calibration Procedure | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
128 | 设备条件设定表 | Equipment Condition Setting Table | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
129 | 设备名单 | Equipment List | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
130 | 要员教育手顺 | Personnel Training Procedure (Special Process Only) | 工程设计 Process Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
131 | DMR INDEX | DMR INDEX | 量产准备 Mass Production Preparation |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
132 | 临床评价计划书 | Clinical Evaluation Plan | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
133 | 临床评价报告书 | Clinical Evaluation Report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
134 | 临床评价报告书 | Clinical Evaluation Report (Document Control_DrReview) | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
135 | PMCF计划书 | PMCF Plan | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
136 | PMCF报告书 | PMCF Report | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
137 | 等同性评价报告书 | Comparison table with existing products (equivalence evaluation) | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
138 | 上市后调查计划 | Post Market Surveillance Plan | 品质保证(市品) Quality Assurance(Product on the market) |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
139 | 上市后调查报告书・定期安全性最新报告 | Post Market Surveillance Report / Periodic Safety Update Report | 品质保证(市品) Quality Assurance(Product on the market) |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
140 | 使用说明书图纸 | INSTRUCTION MANUAL | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
141 | 个装箱图纸 | PACKAGE | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
142 | 额定值铭板 | Rating Label | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
143 | 部品表 | Parts List | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
144 | 量产图纸 | Mass production drawing | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
145 | 仕样管理一览表 | Table List | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
146 | IGS | IGS | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
147 | WGS | WGS | 量产准备 Mass Production Preparation |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
148 | PTF INDEX | PTF INDEX | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
149 | 部品纳入仕样书 | SPECIFICATIONS SHEET | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
150 | 意匠图 | Design Drawings | 外观设计 Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
151 | 色指示书 | Color instruction | 外观设计 Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
152 | 版下 | Artwork | 外观设计 Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
153 | 产品纳入仕样书 | Product Delivery Specifications | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
154 | Service Manual Index | Service Manual INDEX | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
155 | 维修部品清单 | Maintenance Parts List | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
156 | Q&A | Q and A for customer service | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
157 | 故障排查 | Trouble Shooting | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
158 | 维修IGS | IGS Maintenance | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
159 | 检查记录格式 | Check List Form | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
160 | 拆解图 | Exploded Drawing | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
161 | 拆解・组装手顺书 | Process documents, ASSY DISASSY | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
162 | 保养点检手册 | Maintenance Inspection Manual | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
163 | 产品仕样书 | PRODUCT SPECIFICATIONS | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
164 | 基本仕样书 | SPEC,BASIC | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
165 | 外形尺寸图 | OUTL. DRWG | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
166 | 客先仕样图 | SPEC. DRWG,CUSTOMER | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
167 | 梱包说明图 | PKG DIGM | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
168 | 组装图 | ASSY DRWG | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
169 | 电路图 | CCT DIGM | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
170 | ROM设定图 | ESTABLISH DRWG | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
171 | WP受入检查基准 | WP incoming inspection standard | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
172 | 软件数据设定图 | SOFT DATA | 商品设计 Product Design |  |  | AI未检索到，需人 工确认 | AI未检索到，需人 工确认
173 | 其他